## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Dermatoskop
1 | LED HQ osvjetljenje
2 | Indikator performansi baterije
3 | Funkcija postepenog zatamnjenja
4 | 10x uvećanje s optikom za fokusiranje
5 | Minimalno 20.000 ciklusa usključivanja/isključivanja