## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Inhalator
1 | Potrošnja ≤ 130 W
2 | Razina buke na udaljenosti od 1 m ≤ 55 dBA
3 | Raspon protoka u litrama ≥3,5 litara po minuti
4 | Veličina čestica: 0,5 do 10 µm (85%)
5 | Raspom atmosferskog tlaka pri radu: 800-1060 hPa