## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Kolposkop
1 | LED osvjetljenje
2 | Binikularni: kut gledanja 45°
3 | Okulari: WF 10X/18 mm sa uvlačivim zaštitama za oči, podesive dioptrije ± 5 mm te zaključavanjem dioptrije
4 | Apokromatski izmjenjivač povećanja: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X i 2.5X
5 | Objektiv: f-300, ručni fini fokus
6 | Osvjetljenje: min. 50W LED, 135.000 Lux
7 | Ugrađeni zeleni filter
8 | Okomiti hod ruke: min. 500 mm
9 | Nosač mikroskopa ravni
10 | Visina do: min 980 mm
11 | Razdjelnik zrake
12 | HDMI / USB kamera
13 | Na mobilnom stalku