## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Otoskop
1 | Izravno osvjetljenje
2 | Drška otporna na udarce izrađena od kroma i visokokvalitetne plastike
3 | Klipsa s integriranim prekidačem
4 | XHL Xenon Halogen tehnologija
5 | Prozor za pregled s uvećanjem 3x i optimiziranim kućištem za oštre slike s minimalnom refleksijom
6 | Automatsko isključivanje prilikom vraćanja u džep
7 | Min. 5 različitih apertura
8 | Dodatna oprema: - min. 5 spekuluma promjera 2.5 mm - min. 5 spekuluma promjera 4 mm