## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti proizvod | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Stetoskop
1 | Dužina minimalno 68 cm
2 | Dvostrana tehnologija prsnog elementa
3 | Crijevo ili bilo koji drugi element stetoskopa ne sadrži prirodni lateks ili ftalatski plastifikator
4 | Materijal dijafragme epoksi/stakloplastika