## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti proizvod | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Stetoskop
1 | Rub koji ne hladi
2 | Dvostrana tehnologija prsnog elementa
3 | Jednostruki lumen cijevi
4 | Promjer zvona za bebe maksimalno 2,5 cm
5 | Promjer zvona za djecu maksimalno 3,5 cm