## Sheet1
Red. br. | Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda proizvođača i/ili Izava proizvođača i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Tlakomjer
1 | Stolni, s manometrom
2 | Skala mjerenja krvnog tlaka do 300 mmHg
3 | Maksimalno dopušteno odstupanje od ±3 mmHg
4 | Nadlaktni
5 | Mikrofilter za zaštitu ispusnog ventila i mjernog sustava